## Sheet1
OPIS ZA SANACIJU FASADE PO Sto TEHNOLOGIJI ZA ZIDOVE OD OPEKE I(ILI) KAMENA
KOJI U SEBI NE SADRŽE SOLI-SANACIJA KOMPLET DO ZDRAVE PODLOGE
UVODNE NAPOMENE
Prije pristupanja sanaciji same fasade potrebno je izvršiti pregled i opravku svih eventualnih oštečenja
na prozorskim klupicama,horizontalnim i vertikalnim odvodima atmosferskih oborina,eventualnim
limenim opšavima,strehi i sl. tj svim elementima koji bi zbog svoje dotrajalosti ili loše izvedbe
mogli ugroziti samu fasadnu površinu.
PRIPREMNI RADOVI
Postojeću fasadnu žbuku,koja je slabonosiva i odvojena od podloge,te oštećena od ostalih uticaja,
potrebno je obiti do čvste i nosive podloge.
Uklanjanjem vezivnog materijala očistiti spojnice opeke 2-3 cm po dubini,a svu oštećenu i dotrajalu
opeku zamijeniti sa novom.
Nakon obijanja površinske fasadne žbuke, fasadne plohe oprati mlazom vode pod pritiskom zbog
odstranjivanja prašine i ostalih nečistoća,te nakon toga pustiti da se površina osuši.
TEMELJNA FASADNA ŽBUKA
Prije nanošenja nove fasadne temeljne žbuke,potrebno je oprane i osušene površine impregnirati
sa odgovarajućom impregnacijom,koja stabilizira postojeću podlogu tako što je dodatno učvršćuje,
reguliše njeno upijanje i prijanjanje narednih slojeva.
Vrijeme sušenja impregnacije je ca 24 sata pri optimalnim vremenskim uslovima
( temperatura zraka 20C I 65% relativna vlažnost zraka )
Površine,na koje je nanesena impregnacija, se nakon sušenja ne smiju sjajiti.
Nakon sušenja impregnacije pristupiti sanaciji dijelova fasade na sljedeći način :
Ako je stara temeljna žbuka,na jednoj fasadnoj plohi, obijena u potpunosti do opeke i ako je površina
velika,a opeka suha i bez soli, potrebno je,nakon nanošenja i sušenja impregnacije,površinu žbukati
sa grubom i finom produžnom cementnom žbukom,uz poštivanje svih faza za tu vrstu radova.
Ako je stara temeljna žbuka,na jednoj fasadnoj plohi,mjestimično obijena u potpunosti do opeke i ako je
površina manja,a opeka suha i bez soli,onda se,nakon nanošenja i sušenja impregnacije,površina može
žbukati sa gotovom,laganom temeljnom žbukom sa anorganskim vezivom i armirnim vlaknima(StoMiral LP)
Potrošnja temeljne žbuke StoMiral LP je ca 1kg/m2 za sloj debljine 1 mm.Temeljna žbuka se nanosi
na debljinu postojećeg maltera,uz poštivanje svih faza za tu vrstu radova.
Fasadnu plohu koja se sastoji od dijelova sa starom i novom temeljnim žbukom,potrebno je
gletovati sa odgovarajućom glet masom,da bi se površina egalizirala.Egalizirajući sloj(glet masa)
armirati sa armaturnim pletivom od staklenih vlakana,da bi se izbjegla,eventualna pojava sitnih
pukotina na spojevima stare i nove žbuke.Potrošnja glet mase je cca 4-5 kg/m2.
Prilikom gletovanja sve ivice obraditi sa PVC kutnim lajsnama sa mrežicom.
ZAVRŠNA(DEKORATIVNA) FASADNA ŽBUKA GLATKE STRUKTURE
Nakon sušenja armirane glet mase,na fasadnim plohama sa mjestimično obijenom temeljnom žbukom
do opeke,odnosno produžne cementne žbuke u slučaju gdje je postojeća temeljna žbuka obijena na
cijeloj fasadnoj plohi,nanosi se završna,filcana,anorganska žbuka StoMiral Nivel F,čijim se nanošenjem
dobiva fina filcana struktura.Prije nanošenja završne filcane žbuke potrebno je površinu grundirati sa
anorganskim grundirungom StoPrep Miral.
StoMiral Nivel F se nanosi sa gleterima od nehrđajućeg čelika na veličinu zrna,a potom se filca sa
finim spužvastim gleterom.Potrošnja StoMiral Nivel F je cca 3,0-4,5 kg/m2.
Nakon sušenja završne filcane žbuke nanosi se odgovarajuća hidrofobna impregnacija.
Impregnacija se razrijeđuje sa vodom po uputstvu proizvođaća,a nanosi se valjkom,četkom ili špricanjem.
Poslije sušenja impregnacije,valjkom,četkom ili prskanjem nanosi se fasadna boja u dva premaza,
u tonovima po ton kartama : StoColor Sistem ili NCS Sistem.
Završnu fasadnu boju ne nanositi kod direktnog uticaja sunca,vjetra ili kiše.
ZAVRŠNA(DEKORATIVNA) FASADNA ŽBUKA ZRNASTE STRUKTURE
Postupak sanacije je isti kao i kod finih površina s tim što se kao završni sloj ne nanosi završna
filcana žbuka i boja,već završna fasdana žbuka određene granulacije.
Nakon sušenja armirane glet mase,nanijeti odgovarajući grundirung,koji se po potrebi razrijeđuje
sa ca 10% vode,a nakon sušenja grundirunga (ca 24 sata pri optimalnim vremenskim uvjetima)nanosi se
fasadna žbuka granulacije po izboru.Žbuka se nanosi sa gleterima od nehrđajućeg čelika na veličinu zrna.
Fasadna žbuka se u svježem stanju strukturira sa plastičnim gleterima.Tonovi završne žbuke po ton karti
StoColor Sistem i NCS Sistem.Potrošnja završne žbuke ovisi od granulacije.
Završnu žbuku ne nanositi kod direktnog uticaja sunca,vjetra ili kiše.
SANACIJA FASADNE PLASTIKE
Za sanaciju postojeće fasadne plastike(profili,vijenci,rozete,medaljoni i sl.)koriste se štukaturne
žbuke StoDeco Stuck grubi i fini,ukoliko su postoječi profili izrađeni od žbuke sa cementnim
vezivom.Ako se dijelovi vijenca obijaju u cijelosti onda se veči dio vijenca može izvesti u produžnoj
cementnoj žbuci,a samo dio sa profilacijom štukaturnim malterom.
Profilacija postoječeg profila skida sa igličastim šablonom na osnovu kojeg se pravi
potezni šablon za izradu profila na licu mjesta.
Dijelovi fasade na kojima se profili saniraju prvo se grundiraju sa odgovarajućim grundirungom koji
dobro učvršćuje postojeću podlogu,te reguliše njeno upijanje i prijanjanje narednih slojeva.
Nakon sušenja grundirunga,a prije nanošenja štukaturne žbuke podloga se dobro navlaži vodom,
a potom se nabaci gruba štukaturna žbuka,StoDeco Stuck grob,koji se oblikuje napravljenim
poteznim šablonom i postupak se ponavlja sve dok se ne dobije gruba kontura postojećeg profila.
Nakon toga nanosi se fina štukaturna žbuka,StoDeco Stuck fein, kojim se dobiva konačni,
fini oblik profila.
Fasadnu plastiku koja je uklonjena sa fasade iz istih razloga kao i temeljna fasadna žbuka,moguće je
obnoviti i sa gotovim StoDeco Profilima koji se izrađuju od staklenog granulata i epoksidne smole kao
veziva i isporučuju se kao gotovi elementi.
StoDeco Profili ne upijaju vodu,jednostavni su za ugradnju,lako se obrađuju i imaju
znatno manju težinu od profila izrađenih od bilo kojeg drugog materijala.
StoDeco Profili se isporučuju u standardnim oblicima i dimenzijama,na osnovu kataloške ponude
ili na osnovu nacrta profilacija datih od strane projektanta.
Prije obijanja postojeće fasadne plastike potrebno je izvršiti detaljno snimanje postojećih
profilacija u tri dimenzije,da bi se mogli izraditi radionočki nacrti,kalupi i modeli,potrebni za
izradu novih elemenata fasadne plastike.
StoDeco Profili se boje odgovarajučom bojom(StoColor Jumbosil ili StoColor Maxicryl) u dva premaza,
uz predhodno grundiranje sa odgovarajućim grundirungom (StoPutzgrund)
Potrošnja grundirunga je ca 0,25 kg/m2,a boje ca 0,4 l/m2 za dva premaza.
Tonovi završne boje po ton kartama:StoColor Sistem ili NCS sistem.
Boju na fasadnu plastiku ne nanositi kod direktnog uticaja sunca,vjetra ili kiše.
Percon d.o.o.